Паспорт учреждения культуры МКУК Новосильский СДК

- Наименование учреждения, адрес (с указанием поселения) - Новосильское сельское поселение.

- Вид собственности (государственная, муниципальная, частная) - Муниципальная.

- Статус юридического лица - Муниципальное казённое учреждение культуры.

- Регистрация имущественного права - №165 от 1.12.2011г.

- Регистрация права собственности на землю  ------------------------

- Материально-техническая база учреждения:

Техническое состояние здания (удовлетворённое, требует кап.ремонта, аварийное)

год  подстройки, занимаемая площадь:-1969г. 372кв/м.

учреждение расположено: отдельно стоящее здание

количество комнат для кружковой работы:- нет

мощность (число зрительных мест)- 108 мест

состояние входной группы – удовлетворительно

наружного освещения – удовлетворительно

фасада – удовлетворительно

кровли – требует кап.ремонта

фойе – удовлетворительно

одежды сцены – удовлетворительно

кресел – удовлетворительно

наличие и состояние водопровода – нет

канализации – нет

пожарных щитов – удовлетворительно

сигнализации – удовлетворительно

телефонизация – есть

- Тип отопления – газовая котельная

вид топлива – газ

техническое состояние котельной и системы отопления – удовлетворительно

- Наличие и количество оборудования:

звуковое – 2 колонки

осветительное – нет

музыкальные инструменты – синтезатор Ямаха,аккордеон

компьютеры – нет

выход в интернет – нет

кинооборудование – нет

стеллажи - нет

столы – 5

витрины – нет

музыкальный центр – нет

- Содержание работы:

по клубам кол-во кружков -------------------,в них участников--------------

кол-во самодеятельных формирований – 17,в них участников – 165

из них имеют звания  Народный ------------